ОАО «Мытищинский электромеханический завод»

141009 Московская обл. г.Мытищи, ул.Коминтерна, д.15а.

Тел./факс(095)586-07-48, 586-06-77, 586-05-88 info@mem3.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТПМ

(мачтовую)

Внимание! При заполнении граф ненужное зачеркнуть, необходимое вписать.

| Мощность КТП, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 |
| Выводы на стороне НН | воздушные | кабельные |
| Количество и номинальные точки отходящих фидеров (автоматические выключатели) | 25, 40А | 40, 63А | 40, 40, 63А | 63, 80, 100А | 80, 100, 160А | 80,100, 160, 250А |
| Учет | Счетчик активной энергии электронный СЭТ3а-02-03 |

Дополнительное оборудование (по заказу)

| Наличие уличного освещения | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Установка трансформатора 220/36В с розеткой и лампой освещения | Да | Нет |
| Вольтметр (контроль фаз) | Да | Нет |
| Трансформатор ТМГ | Да | Нет |
| Разъединитель РЛНДМ-1-10/200 У1 | Да | Нет |
| Разрядники РВО-10 | Да | Нет |
| Комплект кабелей и проводов для подключения РУНН и отходящих линий | Да | Нет |

|  | Организация | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |